Исх. №______ «____» ________ 20__ г

Директору

МУП «Невельские коммунальные сети»

____________________________________

от__Общества с ограниченной ____

(наименование организации )

___ответственностью «Луч»                   _

__г. Невельск , ул. Советская , 58____

почтовый адрес

____8(4243) 6-19-55 , jnwd@mail.ru

телефон, факс, E-mail

#### Заявка о подключении к системе теплоснабжения

Прошу Вас осуществить подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства ______производственный корпус  ____________________________________

указывается наименование объекта капитального строительства

расположенного по адресу: _____г. Невельск , ул. Школьная ,№2______________________

Характеристика и назначение объекта: ____5182 м3, 864 м2, ____________________________

_одноэтажное ,  сборка производственного оборудования____________________________

характеристика (объем, площадь, этажность), назначение и предполагаемое использование

объекта,отдельных зданий, помещений в составе объекта

Расчетные расходы тепловой энергии*:

- на отопление (макс.час) ___0,085________________________Гкал/ч

- на вентиляцию (макс.час) ______-_______________________ Гкал/ч

- на горячее водоснабжение (макс.час) ____-_________________Гкал/ч

(сред.час) ______-________________Гкал/ч

Вид теплоносителя _____вода_____________________________________________________

Параметры теплоносителя ______4,5/4 кгс/см2, 95/700С________________________________

давление, температура

Режим теплопотребления _____сезонный____________________________________________

непрерывный, одно-, двухсменный, сезонный, круглогодичный

Требования к надежности теплоснабжения ____не допускаются________________________

допустимые перерывы в теплоснабжении по   							                    продолжительности, периодам года, и др.

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта __2019 г.______________

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии

________________________________отсутствует____________________________________

мощность, режим работы

Правовые основания владения и (или) пользования подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта _ договор аренды №24 от 02.05.2016 г.__ _________

Информация о границах земельного участка _указана в кадастровом паспорте земельного участка ( кадастровый номер) 02:63:11238:895  _____________________________________

Информация о виде разрешенного использования земельного участка ____________________

__для размещения производственной базы_________________________________________

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта ____максимальное количество этажей объекта – не более 3-х, минимальное расстояние от стены объекта до границ участка не менее 1-го метра __________________________________________________________________________

#### Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее) ____-_____________

К настоящей заявке прилагаю следующие документы:

1. Копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект или земельный  	участок, на котором расположен (будет располагаться) объект капитального 	строительства _Свидетельство о регистрации права собственности 04 АБ 881096 от 02.04.2016 г. _______ на __1_лист. в 1 экз.

2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории                                         	населенного пункта ___№1234 от 12.12.2016 г.________________________________________

указывается номер и дата документа

3. Топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки    	1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и 	сооружений____№5678 от 12.12.2016 г.________________________________________

указывается номер и дата документа			                               4. Доверенность, подтверждающую полномочия лица, 	действующего от имени заявителя       	   (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя)    	__________№91 от 02.03,2017 г.__________________________________

указывается номер и дата документа

_Директор__       __________   __Иванов Н.Н._                            					         должность                 подпись              ФИО

Примечание:

Физическое лицо при заполнении формы заявки указывает фамилию, имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

* - тепловые нагрузки указываются в соответствии с теплотехническим расчетом.